## Einleitung
Einleitung zum OT-Security Standard für die Schweiz
Operational Technology (OT) bildet das Rückgrat vieler industrieller und kritischer Infrastrukturen in der Schweiz. Diese Technologien steuern und überwachen physische Prozesse in Sektoren wie Energieversorgung, Wasseraufbereitung, Verkehrssysteme und in der verarbeitenden Industrie. Mit der zunehmenden Vernetzung von OT-Systemen steigt jedoch auch das Risiko von Cyberangriffen, die nicht nur die Informationssicherheit, sondern auch die physische Sicherheit und Funktionsfähigkeit kritischer Dienste bedrohen können. Organisationen können nun eine OT- (sowie IT-) security verantwortliche Personen bestimmen und mit Hilfe der vorliegenden Empfehlenungen ihre OT-Systeme schützen.
Als führende Fachorganisation im Bereich der Informationssicherheit in der Schweiz hat die Information Security Society Switzerland (ISSS) die Notwendigkeit erkannt, einen spezifischen Sicherheitsstandard für OT-Umgebungen zu entwickeln. Dieser Standard soll als grundlegender Leitfaden dienen, um Organisationen aller Grössen und Branchen dabei zu unterstützen, ihre OT-Systeme effektiv zu schützen. Die Arbeiten wurden koordinierend mit SwissICT, Asut und Digitalswitzerland erarbeitet, welche den Standard unterstützen.
Die von der ISSS ins Leben gerufene Taskforce, bestehend aus führenden Security Professionals und Experten aus verschiedenen Industriebereichen, hat einen praxisnahen und leicht umsetzbaren Standard mit 20 fundamentalen Controls erarbeitet. Dieser Standard ist als Minimalanforderung konzipiert und soll als solider Grundstein für den Schutz vor den häufigsten und gravierendsten Sicherheitsrisiken im OT-Bereich dienen.
Der OT-Security Standard für die Schweiz zeichnet sich durch seine klare Struktur, Praxisorientierung und die Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten aus. Er ermöglicht Unternehmen, die Einhaltung von Sicherheitsmassnahmen effizient zu gestalten und zu überprüfen, und schafft damit eine verlässliche Basis für den Schutz kritischer Infrastrukturen.
Die ISSS verpflichtet sich mit der Einführung dieses Standards, ihr Leitbild – den Austausch unter Experten, die frühzeitige Identifikation von sicherheitsrelevanten Entwicklungen und die nachhaltige Implementierung von Sicherheitsaspekten in Architekturen und Systemen – weiter zu stärken und in die Tat umzusetzen. Mit der Etablierung des OT-Security Standards unterstreicht die ISSS ihre Rolle als unabhängiger Fachverein, der sich für die Sicherheit und das Wohl der Informationsgesellschaft in der Schweiz einsetzt.
Mit dem OT-Security Standard bietet die ISSS ihren Mitgliedern und allen interessierten Unternehmen ein weiteres wichtiges Werkzeug, um die Herausforderungen im Bereich der Informationssicherheit aktiv anzugehen und die Sicherheit unserer nationalen Infrastrukturen zu gewährleisten. Wir laden Sie ein, diesen Standard anzunehmen und Teil einer gemeinsamen Anstrengung zu werden, die Sicherheit in der Schweiz weiter zu stärken.
Mitglieder ISSS Taskforce OT-Security
Leitung Taskforce - Dario Walder, Vice President ISSS
Organisatorische Leitung - Andrea Michel, Geschäftsstellenleiterin ISSS
Taskforce Mitglied - Christoph Clavadetscher, Mobiliar
Taskforce Mitglied - Bertram Dunskus, Arco IT
Taskforce Mitglied - Hendrik Höcke, Zürich Airport
Taskforce Mitglied - Reto Käser, Astarios
Taskforce Mitglied - Nicolas Kirsch, Rockwell Automation
Taskforce Mitglied - Niklaus Manser, SwissInfoSec
Taskforce Mitglied - Lukas Merz, Redguard
Taskforce Mitglied - Manuel Patchlatko, Aon
Taskforce Mitglied - Udo Schröder, SIKA
Taskforce Mitglied - Lukas Studer, first frame networkers
Taskforce Mitglied - Thomas Sturm, OT Security Consultancy
Taskforce Mitglied - Martin Viselka, BW Digitronik

## IT vs OT
Hauptunterschiede zwischen IT- und OT-Security:
1 | Systemverfügbarkeit: In IT-Umgebungen ist der Schutz von Daten oft das Hauptanliegen, wobei Datenschutz und Vertraulichkeit im Vordergrund stehen. In OT-Umgebungen hingegen ist die Systemverfügbarkeit von grösster Bedeutung. Ausfallzeiten in einem OT-System können erhebliche negative Auswirkungen haben, beispielsweise in Form von Produktionsverlusten oder sogar Sicherheitsrisiken in Umgebungen wie Kraftwerken oder Verkehrssystemen.
2 | Systemlebensdauer: IT-Hardware und -Software haben im Allgemeinen eine kurze Lebensdauer und werden regelmässig aktualisiert oder ersetzt. OT-Systeme hingegen sind oft für eine längere Lebensdauer ausgelegt und können Jahrzehnte in Betrieb sein. Dies bedeutet, dass OT-Systeme oft mit veralteter Technologie arbeiten und weniger wahrscheinlich regelmässige Updates und Patches erhalten.
3 | Patches und Updates: In der IT ist es üblich, regelmässig Patches und Updates zu installieren, um Sicherheitslücken zu schliessen und neue Funktionen hinzuzufügen. In der OT kann das Anwenden von Patches und Updates jedoch eine Herausforderung sein, da sie das Risiko eines Ausfalls oder einer Unterbrechung des Systems bergen. Daher ist es in OT-Umgebungen oft üblich, ein "Never Change a Running System" Prinzip anzuwenden.
4 | Risikotoleranz: IT-Systeme können oft Ausfallzeiten tolerieren, solange die Datenintegrität gewährleistet ist. Im Falle eines Cyberangriffs könnten IT-Systeme offline genommen, gepatcht und wieder online gebracht werden. In OT-Umgebungen sind Ausfallzeiten jedoch oft inakzeptabel, und Systeme müssen auch während eines Angriffs weiterlaufen. IT-Experten müssen oftmals ein neues "mindset" adaptieren, um die richtigen Entscheide für die OT-Umgebung zu treffen.
5 | Interaktion mit der physischen Welt: OT-Systeme interagieren direkt mit der physischen Welt - sie steuern und überwachen physische Prozesse und Maschinen. Ein Cyberangriff auf OT-Systeme kann daher physische Auswirkungen haben, wie z.B. die Beschädigung von Maschinen oder die Beeinträchtigung von Sicherheitssystemen.
6 | Sicherheitsarchitektur: Während IT-Systeme in der Regel von Anfang an mit Sicherheitsmassnahmen entwickelt und implementiert werden, wurden viele OT-Systeme ursprünglich in einer Zeit entwickelt, in der Cyberbedrohungen nicht vorherrschend waren. Daher können sie inhärente Sicherheitsschwächen aufweisen, die schwer zu beheben sein können.

## Empfehlungen
Die 20 wichtigsten OT-Security Controls
Nr | Thema | Control | Umsetzungsempfehlung
1 | Inventar- und Geräteverwaltung | Kennen Sie Ihre Assets und halten Sie ein aktuelles (priorisiertes) Inventar. | Führen Sie ein zentralisiertes, automatisiertes Asset-Management-System ein, das alle Hardware- und Softwarekomponenten erfasst und regelmässig aktualisiert.
2 | Basis Konfiguration | Stellen Sie sicher, dass alle Systeme sicher konfiguriert sind. | Erstellen Sie eine Basis-Konfiguration für alle Systeme und stellen Sie sicher, dass die Basis-Konfiguration überall umgesetzt und Ausnahmen protokolliert sind.
3 | Patch-Management | Regelmässige Aktualisierungen und Patches sind entscheidend. | Implementieren Sie einen Prozess für das regelmässige Prüfen auf und Installieren von Software-Updates und Sicherheitspatches.
4 | Admin-Zugriff | Begrenzen Sie den administrativen Zugriff auf das Nötigste. | Verwenden Sie das Prinzip der minimalen Berechtigungen und setzten Sie starke Passwörter und Zwei-Faktor-Authentifizierung für administrative Konten ein. Stellen Sie sicher, dass der Admin-Zugriff nachvollzogen werden kann.
5 | Physische Sicherheit | Schützen Sie den physischen Zugang zu OT-Systemen. | Schützen Sie OT-Systeme durch Verschlossene Türen, Zugangssysteme, Videoüberwachung, etc.
6 | Netzwerksicherheit | Implementieren Sie technische Massnahmen entsprechend dem aktuellen Stand der Technick (z.B. Firewalls, Intrusion Detection Systeme) und segmentieren Sie Netzwerke, wo immer nötig. | OT-Systeme nur mit dem Internet verbinden und vernetzen wo für Geschäftsprozesse nötig, sonst möglichst isoliert halten. Setzen Sie Firewall-Regeln, Intrusion Detection Systeme und Netzwerksegmentierung ein, um Zugang und Datenverkehr zu kontrollieren. Stellen Sie sicher, dass Verwundbarkeiten in OT-Systemen nicht für Angriffe auf IT-Systeme ausgenutzt werden können. Stellen Sie ausserdem sicher, dass ein OT-Security Vorfall keine Auswirkungen auf Safety-relevante Aspekte hat.
7 | Zugriffskontrollen | Implementieren Sie Zugriffskontrolllisten und Authentifizierungssysteme. | Verwenden Sie Zugriffskontrolllisten und Authentifizierungssysteme, um den Zugriff auf Netzwerkressourcen, OT-Server und Bedienterminals zu beschränken (auch physisch).
8 | Verschlüsselung | Verschlüsseln Sie sensible Daten wo nötig und möglich insbesondere bei der Übertragung. | Setzen Sie Verschlüsselungstechnologien ein, um Daten (im Ruhezustand und) während der Übertragung zu schützen. Protokollieren Sie alle Ausnahmen und überprüfen Sie diese regelmässig.
9 | Anomalie- und Ereigniserkennung | Überwachen Sie Systeme auf ungewöhnliche Aktivitäten. | Implementieren Sie wo möglich Monitoring-Tools und Alarmierungsmechanismen, um ungewöhnliche Systemaktivitäten zu erkennen und darauf zu reagieren.
10 | Sicherheitsüberprüfungen | Führen Sie regelmässige Sicherheitsüberprüfungen und Audits durch. | Führen Sie regelmässige Sicherheitsbewertungen und Audits durch, um die Einhaltung von Sicherheitsstandards zu gewährleisten.
11 | Service Continuity | Haben Sie einen klaren Plan für den Umgang mit Sicherheitsvorfällen. | Erstellen Sie einen detaillierten Reaktions- sowie Wiederherstellungsplan und sorgen Sie für dessen regelmässige Überprüfung und Aktualisierung. Für die Wiederherstellung soll mindestens ein Backup der Konfigurationen vorhanden sein (ein Backup der Daten kann entsprechend Ihrem Risikoappetit durchgeführt werden).
12 | Benutzer-schulungen | Schulen Sie Benutzer in Sicherheitsbewusstsein und -praktiken. | Bieten Sie regelmässige Schulungen an, um das Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter zu erhöhen und sie auf aktuelle Bedrohungen hinzuweisen.
13 | Datensicherung und Wiederherstellung | Stellen Sie sicher, dass Sie regelmässige Backups durchführen und einen Wiederherstellungsplan haben. | Backups möglichst Redundant (z.B. on-prem und in der Cloud) halten sowie regelmässig testen, um sicherzustellen, dass sie im Falle eines Systemausfalls erfolgreich wiederhergestellt werden können. Erstellen Sie einen detaillierten Wiederherstellungsplan für den Falle eines Datenverlusts. Stellen Sie sicher, dass sie bei einem Vorfall einen Notbetrieb aufrechterhalten können.
14 | Härtung | Deaktivieren Sie unnötige Dienste, installieren Sie die neuesten Patches und schützen Sie Systeme gegen Malware. | Deaktivieren Sie unnötige Dienste (bitten sie gegebenenfalls den Hersteller um einen Nachweis der Härtung).
15 | Sichere Fernzugriffe | Stellen Sie sicher, dass Fernzugriffe sicher sind und überwacht werden. | Verwenden Sie starke Authentifizierungsmechanismen, um sichere Fernzugriffe zu gewährleisten. Gewähren Sie externen Zugriff nur bei Bedarf und zeitlich begrenzt.
16 | Risikobewertung und Management | Führen Sie regelmässige Risikobewertungen durch und haben Sie einen Plan zum Risikomanagement. | Führen Sie regelmässige Risikobewertungen durch und implementieren Sie einen Risikomanagementplan zur Minderung identifizierter Risiken.
17 | Dokumentation und Verfahren | Halten Sie Sicherheitsverfahren und -dokumentationen aktuell. | Halten Sie alle Sicherheitsverfahren und -dokumentationen aktuell und stellen Sie sicher, dass sie für alle Mitarbeiter zugänglich sind.
18 | Lieferanten- und Partnermanagement | Stellen Sie sicher, dass Ihre Partner und Lieferanten ebenfalls sicher operieren. | Erstellen Sie klare Vorgaben für Ihre Lieferanten und überprüfen Sie deren Umsetzung regelmässig (Nachfragen, Audit, Testresultate, etc.). Priorisieren Sie Ihre Lieferanten und richten Sie das Vorgehen entsprechend den Prioritäten aus.
19 | Datenschutz | Schützen Sie persönliche und sensible Daten gemäss den gesetzlichen Vorschriften. | Implementieren Sie Datenschutzmechanismen und -richtlinien, um personenbezogene Daten gemäss den gesetzlichen Vorschriften zu schützen.
20 | Compliance | Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Sicherheitsstandards und -gesetze einhalten (z.B. IKT-Minimalstandard, NIS2, IEC62443). | Überwachen Sie ständig die Einhaltung aller relevanten Sicherheitsstandards und -gesetze und führen Sie regelmässige Compliance-Audits durch. Kommunizieren Sie die Resultate intern in der Organisation (z.B. an Geschäftsleitung und Verwaltungsrat)

## SOC for OT
Empfehlungen zur Integration der OT in ein Security Operation Center (SOC)
1 | Verstehen der OT-Umgebung: OT-Umgebungen unterscheiden sich oft stark von IT-Umgebungen. Sie verwenden spezielle Technologien, Geräte und Protokolle und haben spezielle Anforderungen und Risiken. Um Ihre OT-Umgebung effektiv zu schützen, müssen Sie diese Besonderheiten verstehen. Das kann bedeuten, dass Sie eine gründliche Risikobewertung durchführen, Ihr OT-Netzwerk und Ihre Geräte kartieren und die spezifischen Vorschriften und Standards, die für Ihre OT-Umgebung gelten, identifizieren und verstehen.
2 | Mitarbeiterschulung: Ihre SOC-Mitarbeiter sind vielleicht gut in der IT-Sicherheit geschult, aber sie benötigen zusätzliche Schulung, um die OT-Sicherheit effektiv zu handhaben. Diese Schulungen könnten spezifische OT-Protokolle und Geräte, OT-spezifische Risiken und Bedrohungen, branchenspezifische Standards und Best Practices und spezifische Vorfallreaktions- und Eskalationsprozesse abdecken.
3 | Integration von OT-Sicherheitswerkzeugen: OT-Umgebungen erfordern oft spezielle Sicherheitswerkzeuge. Beispielsweise gibt es spezielle Firewalls, die für OT-Netzwerke und -Protokolle entwickelt wurden, und Anomalieerkennungssysteme, die speziell für die Überwachung von OT-Umgebungen entwickelt wurden. Sie müssen diese Werkzeuge in Ihr bestehendes SOC integrieren und sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter geschult sind, um sie effektiv zu nutzen.
4 | Prozessanpassung: Ihre bestehenden SOC-Prozesse sind wahrscheinlich auf die Bedürfnisse der IT-Umgebung zugeschnitten. Sie müssen diese Prozesse an die spezifischen Anforderungen der OT-Umgebung anpassen. Das kann bedeuten, dass Sie andere Vorfallreaktions- und Eskalationsprozesse haben, dass Sie andere Verfahren für das Patchen und Aktualisieren von Systemen haben und dass Sie spezielle Prozesse für die Handhabung von OT-spezifischen Problemen und Vorfällen entwickeln.
5 | Zusammenarbeit mit OT-Teams: Ihre OT-Teams sind Ihre wichtigsten Verbündeten bei der Sicherung Ihrer OT-Umgebung. Sie verstehen die OT-Umgebung und ihre speziellen Anforderungen und Herausforderungen am besten. Sie sollten sicherstellen, dass Sie eine enge Zusammenarbeit und Kommunikation mit Ihren OT-Teams haben und dass sie in alle Aspekte Ihrer OT-Sicherheitsbemühungen einbezogen sind.
6 | Kontinuierliche Verbesserung: Sicherheitsbedrohungen und -technologien entwickeln sich ständig weiter. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihre OT-Sicherheitsbemühungen ständig überprüfen und verbessern. Das bedeutet, dass Sie regelmäßig Ihre Risikobewertungen, Ihre Sicherheitswerkzeuge und -prozesse und Ihre Mitarbeiterfähigkeiten überprüfen und aktualisieren.

## Links
Weiterführende Links
1 | IKT-Minimalstandard | https://www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/bereiche/ikt/ikt_minimalstandard.html
2 | BSI ICS Security Compendium Version 1.23 | https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/ICS/ICS-Security_compendium.pdf;jsessionid=A39EC848E2CFB1C6605E16482640182F.1_cid369?__blob=publicationFile&v=3
3 | BSI - BSIIND.1: Betriebs- und Steuerungstechnik | https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/Kompendium_Einzel_PDFs/08_IND_Industrielle_IT/IND_1_Betriebs_und_Steuerungstechnik_Edition_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2
4 | ENISA Communication network dependencies for ICS/SCADA Systems DECEMBER 2016 | https://www.enisa.europa.eu/publications/ics-scada-dependencies
5 | WEF - Why securing the OT environment against cyberattacks is vital | https://www.weforum.org/agenda/2023/12/why-securing-the-ot-environment-is-important/
6 | NIST - Tips and Tactics Control System Cybersecurity | https://csrc.nist.gov/projects/operational-technology-security
7 | Understanding IEC 62443 | https://www.iec.ch/blog/understanding-iec-62443
8 | Cloud Security Alliance - ICS Security on Cloud | https://circle.cloudsecurityalliance.org/viewdocument/ics-security-on-cloud-finalpdf?CommunityKey=b34abc21-669e-4ef0-936e-94804178ecb5&tab=librarydocuments

## Disclaimer
Disclaimer
Die Information Security Society Switzerland (ISSS), Swiss ICT, Asut, Digitalswitzerland und die Mitglieder der Taskforce, die an der Erstellung des OT-Security Standards für die Schweiz beteiligt waren, haben diesen Standard mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen entwickelt. Trotz dieser Bemühungen kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität oder Richtigkeit der in diesem Standard enthaltenen Informationen übernommen werden.
Die Anwendung und Umsetzung der in diesem Standard enthaltenen Controls liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Organisationen und Anwender. Die ISSS und die Mitglieder der Taskforce übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Fehler oder Auslassungen im Standard und schliessen jegliche Haftung für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verwendung des Standards entstehen könnten, aus.
Dieser Standard dient als Leitfaden und Empfehlung, ersetzt jedoch nicht die Notwendigkeit individueller Risikoanalysen oder die Berücksichtigung spezifischer organisatorischer Anforderungen und Rahmenbedingungen. Es wird empfohlen, bei der Implementierung der Controls professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen und den Standard regelmässig an die sich ändernde Bedrohungslandschaft und technologische Entwicklungen anzupassen.
Der OT-Security Standard ist als ein dynamisches Werkzeug zu verstehen, das fortlaufend aktualisiert und verbessert wird. Feedback und Erfahrungen aus der Praxis sind daher willkommen und tragen dazu bei, die Qualität und Relevanz des Standards zu erhöhen.
Durch die Nutzung des OT-Security Standards erkennen die Anwender an, dass die ISSS und die Mitglieder der Taskforce keinerlei Verpflichtungen oder Haftungen übernehmen, die sich aus der Anwendung des Standards ergeben.
Das vorliegende Rahmenwerk setzt den Fokus auf auf OT-Security (inkl. IoT) und stellt keinen Anspruch auch Safety-Aspekte mitzuberücksichtigen.